## Plan1
| DIMENSÕES |  | Área(m²) | Perímetro |  |  |  | 100 | 60 |  |  |  |  | Iluminação VA | TUG's Nº |  | TUG's VA | TUE's Nº | TUE's W
| Largura | Comp. | [17 empty] | CV/HP | Especific.
Sala 1 | 2.7 | 7.3 | 19.71 | 20 | 13.71 | 9.71 | 5.71 | 1.71 | -2.29 | 100 | 60 | 60 | 60 | 280 | 4 | 4 | 400
Sala 2 |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copa |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cozinha |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quarto 1 |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Quarto 2 |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Suite |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banho Suite |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Banho Social |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Area de Serviço |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Hall |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varanda1 |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Varanda2 |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Abrigo |  |  | 0 | 0 | -6 | -10 | -14 | -18 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Área inst. |  | 19.71 | Potência | 13.71 | 9.71 | 5.71 | 1.71 | -2.29 | 100 | 60 | 60 | 60 | 280 | 4 |  | 400 | 0 | 0
Calcule a demanda
Potência Instalada= | 680 | Watts | [18 empty] | A demanda é a carga mínima
[21 empty] | W/m² | Área
Demanda | [17 empty] | Carga minima Ilumin.+TUGs= |  |  | 30 | 19.71
| d1=Iluminação+TUGs |  | 680 | Watts | [9 empty] | 0.68 | KW | [5 empty] | 591.3 | Calcule a demanda
|  | 0.86 | 0.75 | 0.66 | 0.66 | 0.59 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.35 |  |  |  | 0.59 | 0.52 |  | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.24
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Demanda= |  | 0 | Kw
|  |  |  | Quant | [9 empty] | kW | fd
d2=Aquecimento de água
0
| Demanda= |  | 0
d3= Ar condicionado tipo janela
|  |  |  | CV/unid. | [9 empty] | Quantidade | 1.5 |  | fd | Total
[18 empty] | 0 | Projeto de iluminação
[18 empty] | 0 | Questões | COMPART. | DIMENSÕES(m) |  | Área(m²) | Nível de iluminamento | Índice do Local | Tipo de Luminária | Coef. | Coef. |  |  | Fluxo Lumin Tot | Lumens |  | Nº de Lumin.
[18 empty] | 0 | [5 empty] | E(LUX) |  | Nº | Manutenção | Utilização |  |  |  | / Luminária
[18 empty] | 0 |  |  | Comp. | Largura |  |  |  |  | d | u
[18 empty] | 0 | A | Quarto 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
| Demanda= |  | 0 | KVA | [14 empty] | B | Quarto 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | C | Quarto 3 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | D | Sala1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | E | Sala2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | F | Hall 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | G | Hall 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | H | Banho 1 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | I | Banho 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
[19 empty] | J | Cozinha |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0
| Demanda= | 0 | KVA | [15 empty] | K | Hall 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 1 | 1 | 0 |  | 1 | 0